L’ENERGIE EOLIENNE

Etat de l’art et perspectives de développement

# Jean-Louis Bal

Directeur Adjoint du Bâtiment et des Energies Renouvelables

ADEME

- Introduction

1.1 Définition et principales caractéristiques des énergies renouvelables

Sont considérées comme énergies renouvelables toutes les énergies issues du soleil, directement (énergie solaire) ou indirectement (énergie éolienne, hydraulique et biomasse), l’énergie issue du magma terrestre (géothermie), et l’énergie issue de la gravitation (énergie marémotrice). Les diverses énergies que l’on pourrait tirer des océans telles que l’énergie de la houle, des courants marins ou du gradient thermique des mers sont également issues indirectement de l’énergie solaire et font partie du champ des énergies renouvelables.

Elles sont inépuisables mais en quantité limitée à un endroit et un instant donné. Dans le cas de la biomasse, le caractère renouvelable n’est réel que si l’on veille à la pérennité de la ressource. C’est le cas dans un pays comme la France où la croissance en volume de la ressource forestière est supérieure à l’exploitation qui en est faite. Par contre, dans nombre de pays en développement, notamment en Afrique, la forêt est en nette régression et seule une bonne gestion de la ressource permettra de considérer à nouveau la biomasse comme une énergie renouvelable. La gestion d’une ressource géothermale doit tenir compte du fait que celle-ci n’est pas nécessairement renouvelable localement à une échelle de temps humaine. L’épuisement peut être du à une diminution de pression du fluide caloporteur et, dans ce cas la ré injection est souvent la solution. Mais le déclin peut aussi être énergétique. On a affaire à une ressource naturelle souterraine et complexe dont seule une modélisation permet une bonne gestion.

Elles n’ont que peu d’impacts négatifs sur l’environnement. En particulier, leur exploitation ne donne pas lieu à des émissions de gaz à effet de serre ou à des déchets dangereux. Elles peuvent toutefois avoir des impacts visuels, sonores ou sur la faune ou la flore. Leur utilisation doit donc répondre à certains principes et réglementations pour limiter ces impacts locaux. La superficie «consommée » par les centrales utilisant les énergies renouvelables peut être relativement grande mais il faut être prudent dans les comparaisons. Par exemple, la surface nécessaire à l’implantation d’une ferme éolienne est de 1 km2 pour 8 MW, mais 99 % de cette surface reste utilisable pour d’autres fonctions telles que l’agriculture ou l’élevage. De la même manière, il faut environ 10 m2 de modules photovoltaïques pour produire 1 kW de puissance, mais ces 10 m2 peuvent être partie de surface ayant déjà une utilisation comme celle d’une toiture de bâtiment et la surface occupée peut être considérée comme nulle.

Un élément important pour évaluer la valeur d’un type d’énergie est la puissance qui peut être considérée comme garantie par cette énergie. De ce point de vue, la situation des EnR est extrêmement variable d’une technologie à l’autre et d’un contexte à l’autre. La géothermie fournit une énergie et une puissance garantie et peut donc fonctionner en base, alors que le solaire et l’éolien sont des énergies intermittentes. Entre les deux, l’hydroélectricité et la bioélectricité offrent plus de souplesse avec des capacités de stockage variables suivant les contextes. Ainsi, une centrale fonctionnant à la bagasse(résidu ligneux de la canne à sucre) ne peut stocker celle-ci que quelques jours du fait de son volume et de sa capacité d’auto -inflammation. A l’inverse, une centrale hydraulique, même si sa capacité de stockage est limitée pourra à certaines heures absorber les excédents de production d’autres centrales en leur permettant donc de fonctionner avec une meilleure efficacité. Le solaire et l’éolien, même s’ils sont intermittents et relativement aléatoires, peuvent avoir une valeur en terme de puissance électrique conventionnelle évitée pour les réseaux si les pointes de consommation sont simultanées à l’occurrence de ces énergies et que le foisonnement des sources dispersées est suffisant. Ce peut être le cas du solaire et de la consommation engendrée par la climatisation ou de l’éolien et de la pointe de consommation en hiver.

On conçoit néanmoins que le stockage de l’énergie, même sur quelques heures, puisse apporter une grande valeur ajoutée aux EnR et que cela sera un important thème de recherche pour les années à venir.

En dehors de  quelques niches de marché et hormis l’hydroélectricité, les EnR ne sont pas encore pleinement compétitives sur un plan économique. Leur développement demandera encore un soutien financier publique continu à tout le moins tant que leurs avantages environnementaux et sociaux n’auront pas reçu de contrepartie économique. Un mode de soutien s’est avéré particulièrement efficace dans le domaine de la production d’électricité : la bonification du tarif d’achat du kWh produit. Aucun système équivalent n’a été imaginé, à ce jour, pour les usages thermiques, ce qui explique le développement plus dynamique des filières électriques, en particulier l’énergie éolienne.

1.2 L’énergie éolienne

Le développement récent des technologies de conversion en électricité de l’énergie éolienne trouve sa justification dans les préoccupations environnementales, particulièrement le changement climatique dû en grande partie aux émissions de gaz carbonique, et dans le besoin de beaucoup de pays de réduire leur dépendance énergétique. Le dernier rapport du GIEC (Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) qui sera soumis à l’approbation cet automne 2001 confirme et amplifie les prévisions pessimistes des précédents rapports. Le réchauffement prévu en 2100 est compris entre 1.4 et 5.8 °C. La prévision la plus pessimiste de l’augmentation du niveau général de la mer est de moins d’un mètre en 2100, mais il faut noter  que, par un effet d’inertie, ce niveau continuera à s’élever pendant plusieurs siècles même si le réchauffement de la planète était stoppé en 2100. Le GIEC prévoit par ailleurs des effets importants sur les pluies extrêmes notamment dans l’hémisphère Nord. (pour en savoir plus : www.effet-de-serre.gouv.fr).

L’énergie éolienne est l’une des plus économiques options «énergies renouvelables » permettant de réduire les émissions de CO2 provenant de la production d’électricité. On pourrait se dire que, l’électricité éolienne se substituant à de l’électricité nucléaire qui n’émet pas de CO2, l’effet sera nul de ce point de vue. Ce serait oublier que de nouvelles capacités de production d’électricité seront nécessaires d’ici à 2010 pour environ 100 térawatt-heures par an(la consommation française actuelle est de 450 TWh/an)et que les centrales à cycles combinés au gaz sont aujourd’hui les plus compétitives et qu’elles émettent du CO2. C’est donc à elles que se substitueront pour partie les centrales éoliennes.

L’Europe est pourvue d’un généreux gisement éolien, en particulier la France qui dispose du second gisement européen après le Royaume-Uni. L’estimation purement technique que l’on peut faire du potentiel éolien français est que l’on pourrait produire 66 TWh/an en exploitant 10 % des zones terrestres Où la vitesse annuelle moyenne du vent est supérieure à 6 m/sec. Le potentiel en mer est moins bien connu mais probablement encore supérieur. L’Union Européenne doit adopter avant la fin 2001 un directive concernant la production d’électricité d’origine renouvelable en vue, notamment de répondre aux engagements du Protocole de Kyoto. Elle prévoit de faire passer la part des EnR dans la production d’électricité européenne de 13 à 22 %. L’énergie éolienne devrait être le principal contributeur à cette augmentation. La Commission prévoit une puissance éolienne installée en Europe de 40.000 MW en 2010 et la tendance actuelle confirme la faisabilité de cet objectif.

- La conversion en électricité de l’énergie éolienne

Un aérogénérateur est constitué d’un rotor (éolienne) couplé à un générateur d’électricité. Ils peuvent être à axe vertical ou à axe horizontal. C’est ce dernier type qui s’est imposé durant ces 2 dernières décennies.

Lorsque le vent entraîne les pales du rotor, celles-ci font tourner un arbre lent, un multiplicateur, et un arbre rapide et finalement le générateur. Les aérogénérateurs modernes sont conçus pour atteindre leur puissance nominale à environ 15 m/s de vitesse de vent et sont arrêtés automatiquement vers 25 m/s. Pour limiter la puissance qui augmente avec le cube de la vitesse du vent, il est nécessaire de prévoir un système de régulation. On distingue deux types de systèmes de régulation :

-	pas fixe (stall) : c’est la forme géométrique de la pale qui fait chuter le rendement aérodynamique et permet de maintenir la puissance presque constante au-dessus de la vitesse de régulation,

-	pas variable : les pales sont mobiles autour de leur axe longitudinal. Le pas est augmenté quand la vitesse du vent devient trop importante de manière à réduire la portance et donc le couple moteur.

Les génératrices peuvent être du type synchrone (couplage indirect) ou asynchrone (couplage direct).

Le freinage des pales peut se faire de façon aérodynamique (en extrémité de pale pour les machines stall) ou mécanique (frein à disque).

Les rotors peuvent être mono- pale ou plus fréquemment bi ou tripales, et à vitesse fixe, semi-variable ou variable. Les rotors à vitesse variable, actuellement encore minoritaires, vont probablement se généraliser dans l’avenir, malgré le coût de leur électronique de puissance, du fait de leur meilleur rendement et, surtout, de leur plus faible bruit. Le constructeur français Jeumont Industrie est l’un des industriels qui s’est engagé sur cette voie.

Les éoliennes commercialement disponibles se situent aujourd’hui dans la gamme de 500 kW à 1.500 kW de puissance unitaire, soit des diamètres de rotor allant de 40 à 60 m. Des prototypes d’éolienne d’une puissance supérieure à 2.000 kW sont en phase de test et  les constructeurs envisagent des puissances unitaires de 3 à 5 MW rendre compétitives les centrales éoliennes en mer.

- Le montage d’un projet éolien

La sélection d’un site pour l’implantation d’une ferme éolienne nécessite l’évaluation et la mesure de la ressource en vent, l’étude des conditions de raccordement au réseau électrique, les conditions d’accès routier, l’analyse des contraintes environnementale et réglementaires, les négociations foncières et la concertation avec les populations riveraines.

La sélection d’un ou, de préférence, plusieurs sites se fait à partir de cartographie informatique établie par l’ADEME sur les régions les plus ventées de France. Il faut ensuite instrumenter le site et y mesurer la vitesse et la direction du vent pendant au moins une année pour être en mesure de calculer avec précision la production future de la centrale et, partant, pouvoir estimer sa rentabilité économique. Parallèlement, il faut étudier les possibilités de raccordement au réseau avec le gestionnaire du réseau, la tension de raccordement(20 ou 63.000 Volts) et la planification d’un éventuel renforcement de ce réseau s’il est trop faible pour évacuer la puissance produite.

Les données techniques sont alors suffisantes pour établir les coûts, vérifier la viabilité économique et établir le plan de financement avec les institutions financières.

Vient ensuite l’étape de la déclaration de travaux. Le dossier doit comporter toutes les informations qui permettront aux services de l’Etat, représenté par le Préfet de département, de statuer sur cette déclaration : situation et détails d’implantation des équipements(éoliennes, bâtiments éventuels, équipements de raccordement) ainsi que des documents permettant d’évaluer les impacts environnementaux. A partir d’un investissement de 12 MF, soit environ 2 MW, l’étude d’impact est obligatoire.

Les impacts à analyser sont les suivants :

- impacts sur le milieu biologique, les oiseaux, la végétation et tout le milieu physique particulièrement pendant la phase des travaux.

- impacts sur le milieu humain, notamment les dangers potentiels(chute de pales), les nuisances sonores et, surtout, l’insertion paysagère.

Les impacts sur les oiseaux et les nuisances sonores font partie des contrevérités les plus répandues à propos de l’énergie éolienne. Les observations des oiseaux à proximité des parcs éoliens montre, d’une part, que la majorité des espèces migratrices modifient leur comportement à l’approche des éoliennes et, d’autre part, que l’avifaune nicheuse les intègre dans son aire de vie. Pour des animaux dont la vue est le sens le plus développé, les éoliennes, objets en mouvement et à la taille imposante, sont parfaitement perceptibles. La mortalité moyenne observée autour des fermes éoliennes varie entre 0.2 et O.8 oiseaux tués par MW et par an. L’impact peut toutefois être différent d’une espèce à l’autre et c’est pourquoi une étude particulière à chaque site est nécessaire.

Quant au bruit, une éolienne moderne produit un niveau sonore de 45 dB(décibel) à 150 m ce qui est un bruit inférieur à celui d’un bureau ou d’une maison à l’heure du repas. Le bruit d’un parc de 30 éoliennes est de 45 dB à 500 m. De plus, dés que le vent dépasse un certain seuil(environ 8 m/sec soit 30 km/h) le bruit du vent couvre celui de l’éolienne. Il est néanmoins recommandé de ne pas construire d’éoliennes à moins de 500 m d’une habitation.

L’insertion paysagère, quant à elle, est évidemment une question assez subjective. Certains apprécieront l’esthétique des éoliennes, d’autres les trouveront particulièrement laides. Après tout, la construction de la Tour Eiffel a suscité beaucoup d’opposition en son temps et, aujourd’hui, personne ne songerait à la démanteler. Les paysages constellés d’éoliennes feront un jour partie intégrante de notre culture. Il existe cependant des méthodes et des règles  qui permettent de favoriser une harmonie visuelle dés la conception d’un projet éolien. Enfin, n’oublions pas que la présence d’une éolienne n’est pas irréversible et, qu’à l’issue de son exploitation, le paysage peut retrouver son aspect initial si les populations concernées en décidaient ainsi.

- L’économie de l’énergie éolienne

Le premier niveau d’analyse est celui du coût global actualisé (CGA) du kWh produit. Il prend en compte les dépenses d’investissement initial et les dépenses actualisées annuelles d’exploitation et d’entretien et maintenance sur la durée d’amortissement estimée à 15 ans dans le cas de ferme éolienne.

CGA = Iu (Ka + Kem)/Nh

Nh = nombre d’heures de fonctionnement annuelles équivalent à la puissance nominale. Nh est pratiquement proportionnel à la vitesse annuelle moyenne du vent sur le site. Pour un bon site           (7 m/sec), Nh = environ 2600.

Iu = investissement unitaire (FRF/kW)

Ka = coefficient d’actualisation

Kem = coefficient d’exploitation et entretien maintenance

= dépenses annuelles rapportées à l’investissement initial.

Le 2ème niveau d’analyse est le critère de rentabilité pour un investisseur, le taux d’enrichissement relatif en capital (TEC).

TEC = valeur actualisée nette rapportée à l’investissement = VAN/I.

VAN = Valeur Actualisée Nette

I = Investissement initial

TEC = Tv.Nh/Ka.Iu-(1+Kem/Ka)

Où Tv est le tarif de vente du kWh

Le bon tarif de vente est celui qui permet d’avoir un taux d’enrichissement en capital supérieur à zéro et de faire un placement dans le projet meilleur qu’un placement financier réalisé à un taux d’intérêt égal au taux d’actualisation. En tout état de cause, Tv devra être supérieur à CGA.

Exemple : une ferme éolienne de 6 MW produisant 15 GWh/an (soit Nh = 2500 h), coûtant 7.000 FRF/kW à l’investissement amortie sur 15 ans avec un taux d’actualisation de 8 % et un coefficient d’exploitation de 2 %, aura un CGA = 0,38 FRF/kWh.

La même ferme, avec un tarif de 0,45 FRF/kWh aura un TEC de 20 % sur 15 ans.

Dans une filière émergente comme l’énergie éolienne, on considère qu’un TEC = 30 % est nécessaire, d’une part, pour compenser ce qui est perçu comme un risque par les investisseurs et, d’autre part, pour permettre à l’industrie éolienne de réinvestir dans son développement.

C’est sur ces principes que le Secrétariat d’Etat à l’Industrie s’est appuyé pour déterminer le tarif d’achat du kWh éolien en France qui a été publié en juin dernier.

- Le marché et ses perspectives de développement

Le développement du marché, initié au début des années 1980, s’est amplifié à partir de 1992 (2.278 MW installés) pour atteindre 17.542 MW installés en fin 2000. La contribution de l’énergie éolienne correspondait alors à 0,20 % de la production mondiale d’électricité. La croissance est très forte (de l’ordre de 3 à 4.000 MW par an). Si le marché poursuit sa tendance actuelle, la capacité installée en Europe devrait être de 73.000 MW en 2010.Il est aujourd’hui situé principalement dans trois pays qui sont l’Allemagne, le Danemark et l’Espagne qui ont mis en place depuis plusieurs années une tarification incitative de l’électricité produite.

Dans le cadre du projet de directive européenne sur l’électricité de source renouvelable, la France s’apprête à s’engager à atteindre une production d’électricité de source renouvelable de 21 % de sa consommation d’électricité en 2010, contre 15 % aujourd’hui.

Compte tenu de l’augmentation prévue de la consommation d’électricité et d’un effort volontariste de maîtrise de cette consommation, cet engagement devrait conduire à une production annuelle moyenne de 40 TWh/an d’électricité à partir de nouvelles sources d’énergie renouvelable, essentiellement à partir d’énergie éolienne.

Pour parvenir à cet objectif, la France s’est dotée d’une tarification d’achat de l’énergie éolienne de l’ordre de 0,46 FRF/kWh pour un site moyen à 7 m/s (vitesse annuelle moyenne). Pour les autres vitesses de vent, le tarif est adapté pour permettre une rentabilité industrielle jusqu’à 6 m/s. Ce tarif devrait faire passer la puissance installée en France de 70 MW en fin 2000 à 4.000 MW en 2006 et 10.000 MW en 2010. A ce stade, la production d’électricité éolienne serait d’environ 25 TWh/an et apporterait donc la plus importante contribution à la réalisation de l’objectif français prévu par la directive européenne.

- Pour en savoir plus

Stage Eole de l’ADEME : 	- www.ademe.fr

-Thérèse Giordano therese.giordano@ademe.fr

Guide de l’énergie éolienne

Collection Etudes et Filières

Fondation Energies pour le Monde, 146 rue de l’Université, 75007 Paris

Tel 01.44.18.00.80 – fax : 01.44.18.00.36

www.fondem.org

Sites WEB : 	www.ewea.org  site de la European Wind Energy Association (EWEA)

Pour approfondir les aspects techniques, économiques et scientifiques :

www.windpower.dk (en anglais)

Périodique : Systèmes Solaires

www.systemes-solaires.com

Windpower Monthly

www.windpower-monthly.com

| Liste (non exhaustive) de sites internet sur l'énergie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| THEME | PAYS | LANGUE | ADRESSE |
| MAÎTRISE DE L'ENERGIE |  |  |  |
| Cogénération | F | F | http://home.worldnet.fr/~larane/coge.htm |
|  | LUX | F | www.cegedel.lu/fr/pro/cogeneration.html |
| Pompes à chaleur | CH | F | www.ambios.ch |
|  |  | F | hometown.aol.com/airindusa/PAC2.html |
| Maîtrise de l'énergie | F | F | www.ademe.fr |
|  | CAN | F | www.oee.nrcan.gc.ca |
|  | USA | An | www.energyoutlet.com |
| Calculs chauffage | F | F | www.chez.com/ichauffage |
|  | USA | An | homeenergysaver.lbl.gov/hes/db/zip.shtml |
| Piles à combustible | USA | An | 216.51.18.233/index_e.html |
|  | USA | An | e1ps.tripod.com/E1PSwebsite/indexhtml |
| L'hydrogène | USA | An | www.clean-air.org |
|  | F | F | www.afh2.org |
|  | USA | An | www.h2eco.org |
| ENERGIES RENOUVELABLES |  |  | www.fnh.org |
| Général | USA | An | www.crest.org |
|  | F | F | ageden.citeweb.net |
|  | USA | An | www.nrel.gov |
| Education | GB | An | www.dti.gov.uk/renewable |
|  | USA | An | www.wind-power.com |
|  | USA | An | solstice.crest.org/renewables |
|  | CAN | F | retscreen.gc.ca/fr/menu.html |
| Eolien | Eur. | An | www.ewea.org |
|  | Be | F | users.swing.be/compagnons-eole/eole |
|  | CAN | F | www.eole.org |
|  | DK | F | www.windpower.dk/fr/core.htm |
| Mer, vagues, houle | Ja | An | www.fujita.com/archive-frr/TidalPower.html |
| Solaire |  | An | www.solarenergy.org |
|  | F | F | www.systemes-solaires.com |
|  | F | F | perso.wanadoo.fr/energies-nouvelles-entreprises/ch21-2.htm |
| Bois énergie | F | F | www.biomasse-normandie.org |
|  | F | F | www.itebe.org/fr |
|  | FAO | An | www.rwedp.org |
| Biomasse énergie | USA | An | www.eren.doe.gov/biopower/basics |
|  | Suède | An | www.svebio.se |
|  | Finlande | An | www.vtt.fi/virtual/afbnet |
| ENERGIE NUCLEAIRE |  |  | www.ipsn.fr |
|  | F | F | www.dcom.cea.fr/html/sitesweb.htm |
|  | USA | An | www.nucleartourist.com |
|  | USA | An | www.nei.org/scienceclub |
| INFORMATIONS ET DONNEES SUR L'ENERGIE |  |  |  |
| Ecole des Mines | F | F | www.cenerg.cma.fr/fr |
| Enerdata | F | F | www.enerdata.grenet.fr |
| Energie-Plus | F | F | www.energie-plus.com |
| RECHERCHE D'INFO. SUR WEB |  |  |  |
|  |  | An | www2.vivid.net/%7Eses/search.html |
|  | F | F | www.newenergy2b.com/france/loc/html/home |
|  | GB | An | www.clicksmart.co.uk |
| SOFTWARE/FREEWARE |  |  |  |
|  | USA | An | www.theenergyguy.com/prof_tools.html#EnergySoftware |
|  | USA | An | www.eren.doe.gov/building/tools_directory |
| MATERIEL PEDAGOGIQUE et EXPERIENCES |  |  |  |
|  | F | F | perso.club-internet.fr/siningal/sommaire.htm |
|  | F | F | www.areneidf.com/donnees/com/outilflash |
|  | F | F | www.ciele.org/Educ.htm |
|  | CAN | F | www.csq.qc.net/eav/actpedag/eure/sommaire.htm |
|  | Be | F | www.ful.ac.be/hotes/idee/outils/outils.htm |
|  | USA | An | www.geocities.com/televisioncity/set/4567/ex.html |
|  | USA | An | www.energy.gov/kidz/sub/sciencelinks.html |
|  | USA | An | www.eren.doe.gov/kids |
|  | USA | An - Es | www.niehs.nih.gov/kids/home.htm |
|  | USA | An | www.eia.doc.gov/kids/links/home.htm |
| construire sa cellule solaire | USA | F | www.solideas.com/sohcell/french.html |